## Übersicht
YUKI · Kahlenberg — Grobkostenschätzung Konzept v4
Server halb versenkt · Onsen ~2.400 m² (inkl. Saunawelt und Waldflügel) + Restaurant/Bar ~420 m² · Rechenzentrum 1 MW im UG · Preisbasis 2026 · netto · Mio. €
Investition | Niedrig | Basis | Hoch
AI-Rechenzentrum 1 MW (ohne GPUs)
Netzanschluss
Wärmeverbund
Onsen-Haus (EG–2. OG + Waldflügel)
Restaurant & Whisky-Bar
Rotenburo-Becken
Badedeck auf Stelzen
Halb versenkter Sockel & Freitreppe
Stelzen Waldflügel
Makaken-Sanctuary
Erschließung & Leitungen
Wärmeleitung zu Nachbarn
Außenanlagen
Ausstattung & Pre-Opening
Planung & Genehmigungen
Reserve
Finanzierung während der Bauzeit
Variante A — YUKI baut auch das Rechenzentrum
Variante B — Rechenzentrum durch Partner
Info: eigene GPU-Hardware (zusätzlich, außerhalb des Rahmens)
Zielrahmen 20–30 Mio. € (Basis) |  |  | Spalte B = Variante A, Spalte C = Variante B
Laufender Betrieb (Basis, pro Jahr) | Variante A | Variante B
Erlöse
Betriebskosten
EBITDA
Statische Amortisation (Jahre)
Wärme | Wert
Wärmebedarf Spitze (MW)
Wärmebedarf pro Jahr (GWh)
Abwärme nutzbar (MW)
Deckung der Spitzenlast
Eingesparte Heizkosten (Mio. € / Jahr)
Wärmeverkauf an Nachbarn (Mio. € / Jahr)
ORC-Rückverstromung: Leistung (kW el.)
ORC-Rückverstromung: Amortisation (Jahre)
Variante A: YUKI errichtet auch das Rechenzentrum (Gebäude, Strom, Kühlung) und vermietet es als Colocation; der Mieter bringt seine GPUs.
Variante B: Ein Rechenzentrums-Betreiber baut die 1-MW-Anlage im Untergeschoss aus und finanziert sie, zahlt Miete und liefert die Abwärme.
Konzept v4 (Vorgaben Michael 13.10.2026): Server ~3 m unter dem Parkplatz, Glasband und Glasboden; Freitreppe direkt ins EG; Onsen auf EG, 1. OG (Saunawelt), 2. OG + Waldflügel auf Stelzen; Restaurant im 3. OG.
v4 liegt über dem Zielrahmen 20–30 Mio. €. Hebel: Waldflügel in eine 2. Phase, 2. OG kleiner oder später, Holzbau-Standard Richtung 4.800 €/m², weniger Reserve nach der Vorplanung.
Größte Unsicherheiten: Umwidmung (Sww, Landschaftsschutzgebiet, Biosphärenpark-Entwicklungszone), Pachthöhe, Netzanschluss, Besucherzahlen.
Stellschrauben: gelb markierte Zellen im Blatt „Annahmen“. Alle Summen rechnen automatisch neu.

## Annahmen
YUKI · Kahlenberg — Annahmen (Grobkostenschätzung, Konzept v4)
Blaue Zahlen = Eingaben (änderbar). Gelb hinterlegt = wichtigste Stellschrauben. Alle Beträge netto in Euro, Preisbasis 2026. Bandbreite: Niedrig / Basis / Hoch.
Annahme | Einheit | Niedrig | Basis | Hoch | Quelle / Begründung
1 Größen des Projekts (Konzept v4: Server halb versenkt, Onsen auf drei Ebenen + Waldflügel, Vorgaben Michael 13.10.2026)
IT-Leistung Rechenzentrum | MW |  | 1 |  | Gewählt: 1 MW. Mit dem größeren Onsen deckt die Abwärme ~90 % der Winterspitze; Pufferspeicher im UG glätten die Abendspitze, der Rest kommt von einer kleinen Wärmepumpe (Blatt Wärme).
PUE (Gesamtstrom / IT-Strom) | Faktor |  | 1.15 |  | Typisch für flüssiggekühlte Neubauten 1,1–1,2.
Sonstige Anschlussleistung (Onsen, Saunen, Gastro, Tierhaus) | MW |  | 0.45 |  | Schätzung: sechs Saunaöfen (~0,2 MW), Pumpen, Lüftung, Küche, Lift, Beleuchtung.
Onsen (Bruttogrundfläche) | m² |  | 2400 |  | v4: EG, 1. OG (Saunawelt) und 2. OG je ~704 m² + Waldflügel ~290 m² auf Stelzen. Server-Untergeschoss und Freitreppe in der Position „Sockel“.
Rotenburo (Außenbecken, Wasserfläche) | m² |  | 120 |  | Zwei Becken auf dem Stelzendeck im 2. OG rund um den Waldflügel, Blick in den Makakenwald, 40–42 °C.
Innenbecken (Wasserfläche) | m² |  | 160 |  | Zwei Innenbäder im EG (~128 m²), Kaltbecken, Kneipp, Ashiyu, private Onsen.
Badedeck auf Stelzen | m² |  | 460 |  | Holzdeck im 2. OG rund um den Waldflügel, inkl. Pavillon und Saunahütte.
Restaurant + Whisky-Bar inkl. Küche (BGF) | m² |  | 420 |  | Vorgabe max. 500 m²: im 3. OG des Onsen-Hauses integriert.
Sitzplätze gesamt | Plätze |  | 70 |  | Restaurant ~50, Whisky-Bar ~20.
Warmwasserbecken Makaken (Wasserfläche) | m² |  | 110 |  | Zwei Badestellen im ~0,8 ha Waldgehege.
Nutzbarer Anteil der RZ-Abwärme | % |  | 80% |  | Direkt-Flüssigkühlung: ca. 70–85 % der Wärme als Warmwasser 45–55 °C nutzbar.
Info: Leistung je GPU-Rack (GB300 NVL72) | kW |  | 135 |  | 132–140 kW laut Wing VC (2026). Nur für die Info-Zeile „eigene GPUs“.
Wechselkurs EUR/USD | USD je EUR |  | 1.12 |  | Schlusskurs 08.10.2026: 1,1207 (poundsterlinglive.com).
2 Investitionskosten je Einheit (netto, Preisbasis 2026)
Rechenzentrum: Gebäude, Strom- & Kühltechnik (Colocation-Ausbau) | € je MW IT | 6000000 | 9000000 | 12000000 | JLL 2026: Ø 11,3 Mio. USD je MW; Schneider-Referenz 440 kW Tier III vorgefertigt 5,39 Mio. USD (≈12 Mio. USD/MW). Kleine Anlage mit Wärmenutzung statt Kältemaschinen und ohne volle Tier-III-Redundanz eher darunter.
Netzanschluss & Trafostation | € je MW Anschluss | 300000 | 600000 | 1000000 | Die Sendeanlage ist bereits ans Netz angeschlossen; ob die Leistung reicht, ist mit Wiener Netze zu klären. Eigene Schätzung.
Wärmeverbund: Tauscher, Speicher, Rückkühler, Leitungen | € je MW Wärme | 500000 | 800000 | 1200000 | Eigene Schätzung; Tauscher und Pufferspeicher im Untergeschoss, Rückkühler auf dem Dach.
Onsen-Haus: japanischer Holzbau über dem Server-Untergeschoss (inkl. Saunen) | € je m² BGF | 4800 | 6000 | 8000 | Brettschichtholz/Zeder, Innenbäder, Haustechnik. Vergleich: Hotel-Spas 2,7–3,3 Tsd. €/m² (Leoben 2026, Zell 2019); japanische Handwerksqualität deutlich höher.
Rotenburo: Becken inkl. Technik & Naturstein | € je m² Wasserfläche | 6000 | 8000 | 11000 | Eigene Schätzung.
Badedeck auf Stelzen (Fundamente, Tragwerk, Belag, Geländer) | € je m² | 1000 | 1500 | 2200 | Eigene Schätzung.
Halb versenkter Sockel: Baugrube, Stützwände, Abdichtung, Glasband, Freitreppe, Lift & Treppe | € pauschal | 1400000 | 2000000 | 2800000 | Eigene Schätzung: ~2.500 m³ Aushub, ~300 m² Stützwand/weiße Wanne, ~180 m² Glasband, Freitreppe 21 Stufen mit Plattformlift, Aufzug über 5 Ebenen.
Waldflügel: Stelzentragwerk über dem Hang (4–11 m) | € pauschal | 300000 | 450000 | 700000 | Eigene Schätzung: ~24 Holzstützen auf Einzelfundamenten mit Riegeln, Abfangträger; Ausbau des Flügels in „Onsen-Haus“ enthalten.
Makaken-Sanctuary (~0,8 ha Gehege, Zaun, 2 Badestellen, Tierhaus ~140 m², Besuchersteg, Tiere) | € pauschal | 1200000 | 2000000 | 3000000 | Eigene Schätzung. Zum Vergleich: große Zoo-Anlagen 6–10 Mio. € (Menschenaffen, große Tierhäuser); winterharte Makaken im Freigehege deutlich einfacher.
Restaurant & Bar (Ausbau + Küche, im 3. OG) | € je m² BGF | 4000 | 5500 | 7500 | Eigene Schätzung inkl. Gastroküche und japanischem Interieur.
Erschließung: Leitungen, neue Zufahrt durch den Parkplatz, Zufahrt Tierhaus | € pauschal | 400000 | 700000 | 1100000 | Das Haus überbaut die alte Zufahrt; neue Fahrspur durch den Parkplatz (~30–50 Stellplätze weniger).
Wärmeleitungen: Quellen der Makaken, Hotel, Modul University | € pauschal | 150000 | 200000 | 350000 | Eigene Schätzung: ~280 m Nahwärmeleitung + Übergabestationen; keine Leitung mehr vom Sender-Plateau (RZ im Haus).
Außenanlagen (Waldwege, Beleuchtung, Aufforstung) | € pauschal | 300000 | 500000 | 900000
Ausstattung, IT, Branding, Pre-Opening | € pauschal | 800000 | 1200000 | 1800000
Planung, Gutachten, Genehmigungen, Projektsteuerung | % der Baukosten | 12% | 14% | 16% | Übliche Bandbreite; Holz-Vorfertigung vereinfacht die Bauzeit.
Reserve für Unvorhergesehenes | % (Bau + Planung) | 8% | 12% | 18% | Konzeptphase.
Bauzeitzinsen / Finanzierungskosten | % der Gesamtkosten | 3% | 4% | 6%
Info: GPU-Rack GB300 NVL72, betriebsbereit | USD je Rack | 4500000 | 5700000 | 6500000 | Wing VC 2026: Kauf knapp 5,0 Mio. USD, betriebsbereit ~5,7 Mio. USD. Nur Info-Zeile.
Info: Netzwerk-Kern & Speicher | % der GPU-Hardware | 8% | 10% | 15% | Eigene Schätzung.
3 Betrieb (Basisjahr nach Eröffnung, Basiswerte)
Onsen-Besuche pro Jahr | Besuche |  | 80000 |  | ~220 pro Tag; mit Saunawelt und Waldflügel (~2.400 m²). Annahme.
Umsatz je Onsen-Besuch (Eintritt + Anwendungen) | € |  | 90 |  | Luxus-Positionierung; Annahme.
Besucher Makaken-Sanctuary (Besuchersteg) pro Jahr | Besucher |  | 100000 |  | Annahme.
Netto-Ticketerlös je Besucher | € |  | 14 |  | Annahme.
Gastro-Umsatz je Sitzplatz und Jahr | € |  | 30000 |  | Gehobene Wiener Gastronomie: grob 20–40 Tsd. € je Platz.
Events, Shop, Sonstiges | € / Jahr |  | 400000 |  | Annahme.
Variante A: Colocation-Miete | € je kW und Monat |  | 150 |  | Frankfurt mittlere Flächen 235–265 USD/kW/Monat; Großmieter >1 MW 80–157 USD (coradvisors 2026). Strom wird zusätzlich weiterverrechnet.
Variante A: Auslastung Colocation | % |  | 90%
Variante B: Baurechtszins vom RZ-Betreiber | € / Jahr |  | 150000 |  | Partner baut und betreibt das Rechenzentrum auf dem Areal und zahlt einen Zins; Annahme.
Variante B: Wärmebezug vom RZ-Betreiber | € je kWh |  | 0.02 |  | Abwärme ist für den Betreiber ein Nebenprodukt; günstiger Liefervertrag angenommen.
Mittlere Last des Rechenzentrums | % |  | 85%
Strompreis (inkl. Netz, Abgaben) | € je kWh |  | 0.15 |  | Österreichs Energie 2026: Industrie Ø ~16 ct/kWh; 70–150 GWh ~14 ct (2025).
Stromverbrauch übriger Betrieb | GWh / Jahr |  | 1.4 |  | Schätzung inkl. Saunaöfen.
Personal Onsen & Saunen | VZÄ |  | 30 |  | Inkl. Aufguss und Behandlungen.
Personal Restaurant & Bar | VZÄ |  | 16
Personal Sanctuary (Tierpfleger, Tierarzt, Guides) | VZÄ |  | 6
Variante A: Personal Rechenzentrum & Haustechnik | VZÄ |  | 3 |  | In Variante B beim Betreiber.
Verwaltung, Vertrieb, Marketing | VZÄ |  | 6
Personalkosten je VZÄ, Hotellerie/Gastro (Arbeitgeber gesamt) | € / Jahr |  | 52000 |  | Kollektivvertrag + Lohnnebenkosten, Durchschnitt inkl. Führungskräfte; Annahme.
Personalkosten je VZÄ, Technik/RZ | € / Jahr |  | 85000 |  | Annahme.
Personalkosten je VZÄ, Verwaltung/Zoo | € / Jahr |  | 62000 |  | Annahme.
Wareneinsatz Gastronomie | % Gastro-Umsatz |  | 30% |  | Branchenüblich 28–33 %.
Verbrauchskosten je Onsen-Besuch (Wäsche, Amenities, Wasser) | € |  | 7 |  | Annahme.
Instandhaltung | % der Baukosten p. a. |  | 1.5%
Versicherung | % der Investition p. a. |  | 0.3%
Baurecht / Grundpacht an die Stadt Wien | € / Jahr |  | 150000 |  | Haus auf dem bestehenden Parkplatz; Eigentum klären → Pacht/Baurecht; Höhe offen (Platzhalter). Widmung derzeit Sww.
Tierhaltung (Futter, Tierarzt, Enrichment) | € / Jahr |  | 150000
Marketing | € / Jahr |  | 500000
Sonstige Betriebskosten (IT, Beratung, Gebühren) | € / Jahr |  | 400000
Vergleich: Wärmepreis Gas/Fernwärme | € je kWh |  | 0.1 |  | Zur Bewertung der eingesparten Heizkosten; Annahme.
4 Sommer-Überschusswärme
Wärmeverkauf an Nachbarn (Hotel, Modul University) | GWh / Jahr |  | 1.5 |  | Annahme; Hotel und Universität liegen direkt neben dem Parkplatz. Ganzjährig Warmwasser, im Winter Heizung.
Preis Wärmeverkauf | € je kWh |  | 0.07 |  | Unter dem Gas-/Fernwärmepreis, damit attraktiv für Abnehmer.
ORC: Vorlauftemperatur der Abwärme | °C |  | 55 |  | Direkt-Flüssigkühlung liefert ~45–60 °C.
ORC: Kühltemperatur im Sommer | °C |  | 28 |  | Rückkühlung über Außenluft im Sommer.
ORC: erreichbarer Anteil des Carnot-Wirkungsgrads | % |  | 40% |  | Niedertemperatur-ORC erreicht typisch 30–50 % von Carnot.
ORC: Betriebsstunden mit Überschuss | h / Jahr |  | 3500 |  | April–September, Überschuss abzüglich Warmwasser.
ORC: Investition inkl. Einbindung | € je kW elektrisch |  | 8000 |  | Kleine Niedertemperatur-ORC-Anlagen (<100 kW el.) grob 5.000–10.000 €/kW; Annahme.

## Wärme
Wärmebilanz — reicht die Abwärme?
Grobe Ingenieursschätzung. Freiluftbecken verlieren vor allem durch Verdunstung Wärme (bei 40 °C im Winter bis ~1,8 kW/m²).
Verbraucher | Größe | Einheit | Spitze kW/Einheit | Ø kW/Einheit | Spitzenlast (MW) | Jahresbedarf (GWh) | Hinweis
Rotenburo 40 °C |  | m² Wasser | 1.8 | 0.8 |  |  | Nachts abgedeckt; Verdunstung dominiert
Onsen-Innenbecken 38 °C |  | m² Wasser | 0.25 | 0.15 |  |  | Halle mit Lüftungs-Wärmerückgewinnung
Makaken-Badestellen 36 °C |  | m² Wasser | 1.5 | 0.7 |  |  | Nicht abdeckbar
Gebäudeheizung Onsen |  | m² BGF | 0.05 | 0.008 |  |  | Holzbau, Waldflügel auf Stelzen (außenluftberührt), ~70 kWh/m²·a
Gebäudeheizung Restaurant & Bar |  | m² BGF | 0.05 | 0.008
Warmwasser (Duschen, Küchen) | 1 | pauschal | 200 | 40 |  |  | ~220 Onsen-Gäste + Restaurant pro Tag; Werte in kW pauschal
Wärmebedarf gesamt
Abwärme Rechenzentrum (nutzbar) | [6 empty] | IT-Leistung × mittlere Last × nutzbarer Anteil
Deckung Spitzenlast durch Abwärme | [6 empty] | > 100 % = Spitzenlast vollständig gedeckt
Anteil der Abwärme, der genutzt wird | [6 empty] | Rest wird im Sommer über Rückkühler abgeführt (oder an Nachbarn verkauft)
Eingesparte Heizkosten pro Jahr (€) | [6 empty] | Bewertet mit dem Vergleichs-Wärmepreis aus den Annahmen
Sommer-Überschuss: Was tun mit der restlichen Abwärme?
Überschusswärme pro Jahr (GWh) | [6 empty] | Abwärme minus Eigenbedarf
Option 1: Wärmeverkauf an Nachbarn (€ / Jahr) | [6 empty] | Hotel + Modul University; Erlös fließt in Blatt „Betrieb“ ein
Option 2: Rückverstromung mit ORC
Carnot-Wirkungsgrad (theoretisches Maximum) | [6 empty] | Bei 55 °C Quelle und 28 °C Kühlung physikalisch höchstens ~8 %
Realer ORC-Wirkungsgrad
Elektrische Leistung (kW)
Strom pro Jahr (MWh)
Wert des Stroms (€ / Jahr)
Investition ORC (€)
Amortisation ORC (Jahre) | [6 empty] | Nicht in den Summen enthalten — nur zur Einordnung
Option 3: Saisonaler Erdwärmespeicher / Adsorptionskälte | [6 empty] | Sommerwärme in Erdsonden einlagern bzw. damit Gebäude kühlen — technisch sinnvoller als Rückverstromung; Kosten im Detail zu planen

## Investition
Investitionskosten (CAPEX) — Mio. €
Menge × Einheitspreis aus „Annahmen“. Werte in Mio. € (netto). Zielrahmen laut Michael: 20–30 Mio. €.
Baustein | Menge | Einheit | Niedrig | Basis | Hoch | Anmerkung
Variante A — YUKI baut alles inkl. Rechenzentrum (ohne GPU-Hardware)
AI-Rechenzentrum 1 MW (Gebäude, Strom, Kühlung) |  | MW IT |  |  |  | Colocation-Standard; Mieter bringt GPUs
Netzanschluss & Trafostation |  | MW
Wärmeverbund & Rückkühlung |  | MW Wärme
Onsen-Haus (EG–2. OG + Waldflügel) |  | m² BGF |  |  |  | Holzbau über dem Server-Untergeschoss
Restaurant & Whisky-Bar (3. OG) |  | m² BGF
Rotenburo-Becken |  | m² Wasser
Badedeck auf Stelzen |  | m²
Halb versenkter Sockel & Freitreppe |  | pauschal |  |  |  | Baugrube, Stützwände, Glasband, Treppe, Lift
Stelzen Waldflügel |  | pauschal |  |  |  | Über dem Hang, 4–11 m
Makaken-Sanctuary |  | pauschal |  |  |  | Troop vom Affenberg Landskron
Erschließung & Leitungen |  | pauschal |  |  |  | Neue Zufahrt durch den Parkplatz
Wärmeleitung zu Nachbarn |  | pauschal |  |  |  | Hotel, Modul University
Außenanlagen |  | pauschal
Ausstattung, IT, Pre-Opening |  | pauschal
Baukosten (Summe)
Planung, Gutachten, Genehmigungen |  | %
Reserve Unvorhergesehenes |  | %
Bauzeitzinsen / Finanzierung |  | %
GESAMTINVESTITION VARIANTE A
Variante B — Rechenzentrum baut und finanziert ein Partner (YUKI kauft die Wärme)
Baukosten ohne Rechenzentrum und Netzanschluss | [5 empty] | Wärmeverbund bleibt bei YUKI
Planung, Gutachten, Genehmigungen |  | %
Reserve Unvorhergesehenes |  | %
Bauzeitzinsen / Finanzierung |  | %
GESAMTINVESTITION VARIANTE B
Info — eigene GPU-Hardware für 1 MW (nicht im Zielrahmen)
GPU-Racks GB300 NVL72 inkl. Netzwerk & Speicher |  | Racks |  |  |  | Zusätzlich zu Variante A; Hardware alle ~5 Jahre zu ersetzen
Nicht nötig: Hotel (direkt daneben), Seilbahn und Parkplatz-Umbau. Nicht enthalten: Grundstückskauf (Pacht angenommen), Umsatzsteuer, Anlaufverluste.

## Betrieb
Laufender Betrieb — Basisjahr nach Anlauf (Mio. € pro Jahr, Basiswerte)
Grobe Plausibilität, keine Planrechnung. A: Strom des Rechenzentrums wird an den Mieter weiterverrechnet. B: Partner betreibt das Rechenzentrum.
Position | Variante A | Variante B | Rechnung
Erlöse
Onsen |  |  | Besuche × Umsatz je Besuch
Makaken-Sanctuary |  |  | Besucher × Netto-Ticket
Restaurant & Whisky-Bar |  |  | Sitzplätze × Umsatz je Platz
Events, Shop, Sonstiges
Wärmeverkauf an Nachbarn |  |  | Hotel, Modul University (Blatt Wärme)
Rechenzentrum |  |  | A: kW × Miete × 12 × Auslastung · B: Baurechtszins des Betreibers
Erlöse gesamt
Betriebskosten
Personal |  |  | VZÄ × Personalkosten je Bereich (B ohne RZ-Personal)
Wareneinsatz Gastronomie
Verbrauch Onsen (Wäsche, Amenities, Wasser)
Strom übriger Betrieb |  |  | RZ-Strom: A an Mieter weiterverrechnet, B beim Betreiber
Wärmebezug |  |  | A: eigene Abwärme · B: Eigenbedarf + weiterverkaufte Wärme × Bezugspreis
Instandhaltung |  |  | % der Baukosten (Basis)
Versicherung |  |  | % der Investition (Basis)
Baurecht / Grundpacht Stadt Wien |  |  | Platzhalter
Tierhaltung
Marketing
Sonstiges
Betriebskosten gesamt
EBITDA (Ergebnis vor Abschreibung)
EBITDA-Marge
Statische Amortisation (Jahre) |  |  | Gesamtinvestition (Basis) / EBITDA; ohne Zinsen, Steuern und Ersatzinvestitionen

## Quellen
Quellen & Vergleichswerte
Thema | Wert | Quelle
Rechenzentrum Baukosten | Mailand 9,79 / Frankfurt 11,60 / London 12,02 / Zürich 14,24 USD je Watt (2025/26) | Turner & Townsend Data Centre Cost Index 2025-26, zitiert in Il Sole 24 Ore: https://en.ilsole24ore.com/art/building-milan-data-centre-costs-11-per-cent-less-than-european-average-AIHra7uB
GPU-Rack GB300 NVL72 | Kauf knapp 5,0 Mio. USD, betriebsbereit ~5,7 Mio. USD, 132–140 kW; Betrieb 240–410 Tsd. USD/Jahr | Wing VC: https://www.wing.vc/content/how-much-does-an-nvidia-nvl72-cost
Rechenzentrum Baukosten 2026 | Ø 11,3 Mio. USD je MW (JLL-Prognose, Mai 2026); modulare Bauweise 10–15 % günstiger | Datacentres.com: https://www.datacentres.com/news/data-centre-construction-costs-11m-per-mw
Kleine/modulare Rechenzentren | Schneider-Referenz 440 kW Tier III vorgefertigt ~5,39 Mio. USD (~12,3 Mio. USD/MW); Cushman & Wakefield 2025: 9,3–15,0 Mio. USD/MW | ModuleEdge (Feb. 2026): https://moduledge.com/blog/modular-data-center-cost
Colocation-Preise 2026 | Frankfurt mittlere Flächen 235–265 USD/kW/Monat; Großmieter >1 MW 80–157 USD | CoR Advisors: https://www.coradvisors.net/2026/08/colocation-pricing-per-rack-2026.html
Strompreis Industrie Österreich | Ø ~16 ct/kWh; 70–150 GWh ~14,2 ct/kWh (2025) | Österreichs Energie, Strompreisvergleich 2026: https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Oesterreichs_Energie/Publikationsdatenbank/Studien/2026/20260527_OE_Strompreisvergleich_2026_Endversion_Pr%C3%A4sentation.pdf
Therme Ischgl | 60 Mio. € für ~1.000 m² Wasserfläche, 1.500 m² Sauna, Dachpool, Eislaufplatz | HOGAPAGE: https://www.hogapage.de/nachrichten/wirtschaft/tourismus/ischgl-baut-neue-therme/
Therme Wien (Oberlaa) | ~115 Mio. € für ~64.000 m² BGF, eröffnet 2011 | world-architects: https://world-architects.com/de/4a-architekten/project/vienna-thermal-baths
Hotel-Spa Leoben | 1,5 Mio. € für 550 m² Spa (2026) | pressefeuer.at: https://pressefeuer.at/news/asia-hotel-leoben-investiert-15-millionen-euro-in-neuen-spa-bereich-24429
Hotel-Spa Zell | ~2 Mio. € für 600 m² inkl. Innenpool (2019) | Tageskarte: https://www.tageskarte.io/hotellerie/detail/das-zeller-gardenspa-ist-fertig.html
Zoo Krefeld Affenpark | 27,9 Mio. € für 2 ha; Affenhaus 830 m² ~9,9 Mio. € | Zoo Krefeld: https://www.zookrefeld.de/fileadmin/user_upload/Download/Final_PM_Artenschutzschutzzentrum_Affenpark_Bauplanung.pdf
Kölner Zoo Giraffenanlage | ~6,5 Mio. €, Innenbereich >1.000 m² | leinetal24: https://www.leinetal24.de/welt/nach-zwei-jahren-bauzeit-warum-dieses-zoo-gehege-in-nrw-millionen-euro-gekostet-hat-zr-94405590.html
Zoo Osnabrück Wasserwelten | 7,7 Mio. € für 5.000 m² (2022) | freizeitpark-welt.de: https://www.freizeitpark-welt.de/zoo/zoo_osnabrueck/news/wasserwelten-im-zoo-osnabrueck-nehmen-gestalt-an-n4640
Widmung & Schutz | Parkplatz und Umgebung: Sww (Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel), LSG Döbling Teil A, Biosphärenpark Wienerwald Entwicklungszone; Parkplatz ~8.000 m² befestigt | Stadt Wien Open Data (data.wien.gv.at): Generalisierte Flächenwidmung, Landschaftsschutzgebiete, Biosphärenpark, Realnutzung 2024 — CC BY 4.0
Kahlenberg | Teil des Wienerwalds, Hanglagen 45–60 % | Austria-Forum: https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Kahlenberg
Wechselkurs | EUR/USD 1,1207 (08.10.2026) | poundsterlinglive.com: https://www.poundsterlinglive.com/history/EUR-USD-2026
Eigene Schätzungen | Netzanschluss, Wärmeverbund, Holzbau-Kosten, Deck, Lift, Sanctuary, Gastro-Ausbau, Erschließung, Wärmebedarf, Personal, Besucherzahlen | Nicht belegt — vor Investorengesprächen durch Fachplaner/Gutachten zu verifizieren.